## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
交付地点审查 | 交货地点： 买方提货人姓名及联系电话： | 请补充明确具体的交货城市名称，并填写买方收货人姓名及有效联系方式（固定电话或移动电话）。交付地点不明确，请明确地址/收货人姓名/联系方式
发票审查 | 验收款：合同总价款的 30 %，即 5850036 元，买方对本项目的设备通电运行最终验收合格后，且项目整体竣工结算完成，且收到卖方开具对应增值税专用发票和5%银行履约保函(保函有效期为:通电验收后12个月或货到现场18个月，以先到时间为准)，或设备通电运行最终验收合格15个月内或货到现场18个月，以先到时间为准，向卖方支付。 | 建议修改为在支付前提前开具发票，或改为发货后开具全额发票，避免以验收合格作为开票条件。
价款内容审查 | 以上费用包括本合同项下设备及相关配件、辅件的价格、增值税及其他相关税费、运输费、保险费、装车费、 培训费以及指导安装及调试过程中发生的一切费用。 | 删除'指导安装及调试过程中发生的一切费用'相关内容，或明确其属于允许的'配合安装费、配合调试费'范畴。若需保留，应修改表述为'配合安装调试费用'并单列费用项。
安装调试与指导审查 | 以上费用包括本合同项下设备及相关配件、辅件的价格、增值税及其他相关税费、运输费、保险费、装车费、 培训费以及指导安装及调试过程中发生的一切费用。 | 删除'指导'字样，修改为'配合安装及调试'或'提供技术支持'等表述
质保期审查 | 质保期期限：产品交付之日起38个月，或产品运行之日起36个月，两者以先到时间为准。 | 将质保期修改为‘交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准’
违约与延期审查 | (1) 卖方同意退货并在收到设备后的10日内以合同约定的同种货币价款退还买方， 并承担由此发生的一切损失和费用， 包括利息、银行手续费、运费、保险货、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护退回设备所需的其他必要费用。 | 我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
变更取消责任审查 | （2）买方取消订单时，卖方已经安排生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是常规产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。 | 建议将常规产品赔偿比例提高至80%，与定制产品保持一致，确保违约责任对等。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
纠纷解决审查 | 买卖双方因履行本合同发生争议，无法通过协商达成一致意见的，任何一方可向买方所在地有管辖权的法院起诉。 | 建议将'买方所在地'修改为'卖方所在地（需填写具体地址）或原告所在地'，并补充'本合同适用中华人民共和国法律'的准据法条款
变更取消责任审查 | 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。买卖双方共同确认，因本项目的特殊性，合同生效条件附带时间前提：本协议于2025年9月1日前买方具备随时解约的权利，无需承担任何法律责任。若买方在合同签署后至2025年9月1日前已向卖方支付任何款项（包括但不限于预付款），卖方应在收到买方书面退款通知后7日内全额无息退还；双方应在合同确定不生效后3日内，返还或销毁对方提供的技术资料、商业文件等，不得留存或用于其他用途。 | 建议删除买方无责解约条款，或明确约定买方在2025年9月1日前解约需支付违约金，违约金比例不低于合同总金额的80%。同时补充买方中途变更或取消合同的违约责任条款，约定具体违约金额或计算方式，确保卖方损失可获充分赔偿。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
标的物内容审查 |  | 建议补充'变电站总数量'或明确'每个变电站1台'与主合同设备数量的对应关系（如'按144台中压柜对应N个变电站'）
变更取消责任审查 | 合同生效后 卖方在正式投产前应通知买方进行图纸审查和确认。但图纸的审查和确认不能减轻卖方的质量责任，如因图纸审查过程引起生产周期延误，延误日期应累计入交货时限。如技术图纸始终不能获得确认，买方有权单方面解除合同，并要求卖方返还全部已支付款项。
变更取消责任审查 | 出现下列情形的，买方可随时单方面解约，无需承担违约责任，并可依据实际情形追究卖方责任：
价款内容审查 | (1) 卖方同意退货并在收到设备后的10日内以合同约定的同种货币价款退还买方， 并承担由此发生的一切损失和费用， 包括利息、银行手续费、运费、保险货、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护退回设备所需的其他必要费用。 | 合同价款相关条款中出现'检验费'和'装卸费'，属于审查要点中明确禁止的'验收费'和'装卸费'范畴。同时'保险货'表述不规范，应为'保险费'。
标的物审查 | ¦备品备件：¦详见附件一¦ | 备品备件仅标注'详见附件一'，未在合同正文列明清单
标的物审查 | ¦高压柜备品备件¦ | 备品备件清单存在但部分型号规格未明确（如分闸线圈/合闸线圈未标注具体型号）
标的物审查 | ¦低压柜备品备件¦ | 备品备件清单存在但部分型号规格未明确（如'各规格'表述不具体）
预付款审查 | 预付款：合同总价款的 10 %,即 1950012 元，买方自合同签订起 15 日内并收到相应款项的等额增值税专用发票后向卖方支付。如分批发货应分批次支付相应比例预付款。 | 预付款比例为合同总价款的10%，低于公司规定的最低20%要求。合同中未体现发货前付清全款或100%付款的约定。
交付地点审查 | 交货地点： 买方提货人姓名及联系电话： | 交货地点未明确具体城市，且未填写收货人姓名及联系方式
违约与延期审查 | （2）买方取消订单时，卖方已经安排生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是常规产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。 | 赔偿比例80%或50%可能构成总违约金金额超过合同总金额30%的情形，不符合审查要求。
违约与延期审查 | （3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。 | 赔偿比例100%明显超过合同总金额30%的限制，且未明确限定为质量问题导致的直接损失。
违约与延期审查 | 因一方违约导致对方通过诉讼实现债权的, 守约方实现债权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、差旅费等由违约方承担。 | 未明确限定费用承担仅限于质量问题引发的诉讼，可能涉及乙方承担其他类型损失。
违约与延期审查 | 卖方交付的产品不符合合同约定的，卖方应当负责维修或更换，因此造成的费用和损失由卖方承担。 | 条款未限定责任范围仅限质量问题，且使用'费用和损失'的表述可能扩大责任范围，不符合'只承担因质量问题造成的直接责任'的要求。
违约与延期审查 | (1) 卖方同意退货并在收到设备后的10日内以合同约定的同种货币价款退还买方， 并承担由此发生的一切损失和费用， 包括利息、银行手续费、运费、保险货、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护退回设备所需的其他必要费用。 | 使用'一切损失和费用'的表述，可能包含非质量问题导致的损失（如物流、仓储等），超出乙方仅承担质量问题直接损失的合规范围。
维修时间审查 | 保修期内，卖方提供免费保修服务，不论是否因卖方原因，只要卖方提供的设备出现任何毁损、 故障以及任何其他可能或者已经影响该设备的通常用途的情形，卖方均应在买方发出通知之后12小时之内予以响应， 如确由卖方设备自身故障引起，卖方负责在收到买方书面通知5日之内 将该设备修复恢复使用。 | 响应时长约定为12小时，违反我司规定（应≥24小时）；修复时长约定为5日，违反我司规定（不应约定）
维修时间审查 | (2）根据设备质量问题可能使买方受到损失的情况， 在收到买方通知后10个工作日内或在买方提出要求之日起30日内修补或更换存在质量问题的设备，并承担由此产生的直接费用，赔偿买方受到的直接损失，卖方应相应顺延所更换设备的质量保修期。 | 修补/更换时长约定为10工作日或30日，违反我司规定（不应约定）
变更取消责任审查 | 如技术图纸始终不能获得确认，买方有权单方面解除合同，并要求卖方返还全部已支付款项。 | 该条款允许买方在非协商情况下单方面解除合同，违反了审查要点第一条
变更取消责任审查 | 买方不得擅自取消订单，否则应按以下方式承担违约责任： （1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。 （2）买方取消订单时，卖方已经安排生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是常规产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。 （3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。 | 该条款未明确买方取消订单是否基于双方协商，且第三条赔偿比例超过审查要点要求的上限
变更取消责任审查 | 本协议于2025年9月1日前买方具备随时解约的权利，无需承担任何法律责任。 | 该条款明确赋予买方单方面解除合同的权利且无任何赔偿责任，违反了审查要点1关于禁止单方面取消合同的规定。
变更取消责任审查 | 发生以下情形，视为买方取消订单，卖方有权解除合同，并有权按本合同第11.2条的约定要求买方承担责任： （1）买方逾期支付货款超过60 日的； （2）买方超过合同约定的交货期限60日未提货的； （3）卖方产品到达指定交货地点后2日内，买方无正当理由拒绝收货的； （4）其他因买方的原因导致延期交货超过60日的。 | 该条款规定买方因违约行为导致合同解除，但未明确赔偿标准是否符合审查要点2（定制产品80%、通用产品50%）。若第11.2条未约定具体赔偿比例，即视为不合格。
纠纷解决审查 | 买卖双方因履行本合同发生争议，无法通过协商达成一致意见的，任何一方可向买方所在地有管辖权的法院起诉。 | 诉讼地址约定为买方所在地，不符合'卖方所在地或原告所在地'的要求