## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
第三方审查 | 1.1“甲方（买方）”是指【冕宁县穗发新能源有限公司 】，包括其指定继承人（其指定继承人将全面继承需方在本合同的权利、义务和责任）。 | 建议删除或修改条款中关于‘指定继承人将全面继承需方权利、义务和责任’的表述，确保不涉及甲方义务转移给第三方。甲方履行义务背靠背条款，此条款需删除
安装调试与指导审查 | 1.11“现场安装（安装指导）”是指有关设备、系统和材料的安装（安装指导）工作，包括按照所有合同设备的设计图纸进行组装、就位和连接（或对按照所有合同设备的设计图纸进行组装、就位和连接的技术指导）。 | 协商修改，将‘安装指导’改为‘配合/协助’或删除技术指导义务，仅保留技术支持/技术培训/技术服务条款如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
质保期审查 | 1.18“质保期”是指合同设备通过验收后【96】个月（中标单位投标承诺值）。卖方保证合同设备在满足本合同技术要求规定的技术性能和保证指标下稳定运行，并负责自费消除合同设备存在的任何缺陷。 | 质保期修改为交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准
安装调试与指导审查 | 1.22“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备制造监造、检验、土建、安装、调试、试运行、最终验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训、接口等全过程的服务。 | 删除'技术指导'表述，修改为'技术支持'或'技术配合'。
价款内容审查 | 以上价格是卖方为完成买方所购设备而发生的全部费用，包括但不限于设备的设计、制造、安装及现场的设计、供货及安装调试工作、施工机械、劳务、设备材料（含原料、附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、调试设备、施工机具安拆费及进退场费、运输（含废料处理）及仓储、保管、施工费、安装费、临建费用、调试、检测与试验、试运行、消缺、维护、管理、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工措施（含安全文明施工措施）等所发生的费用。不管工作内容变更或工程量的调整或者市场价格的波动、人工工资、政策变化（不包括国家税率调整的变化）等，合同单价固定在结算时将不作调整，买方无需再向卖方支付任何其他费用。 | 删除合同价款中涉及施工费、临建费用、检测与试验、试运行、消缺、维护、管理、施工措施等超出允许范围的费用条款，仅保留材料费、运输费、安装费、保险费、增值税、利润等允许内容。若涉及安装合同，需确认合同名称及供货范围是否符合安装合同定义，否则需进一步调整条款。
安装调试与指导审查 | 以上价格是卖方为完成买方所购设备而发生的全部费用，包括但不限于设备的设计、制造、安装及现场的设计、供货及安装调试工作、施工机械、劳务、设备材料（含原料、附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、调试设备、施工机具安拆费及进退场费、运输（含废料处理）及仓储、保管、施工费、安装费、临建费用、调试、检测与试验、试运行、消缺、维护、管理、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工措施（含安全文明施工措施）等所发生的费用。不管工作内容变更或工程量的调整或者市场价格的波动、人工工资、政策变化（不包括国家税率调整的变化）等，合同单价固定在结算时将不作调整，买方无需再向卖方支付任何其他费用。 | 协商修改合同条款，将‘安装及安装调试工作’相关表述调整为‘配合/协助安装调试’或‘提供技术支持/技术培训’，并删除卖方承担安装调试费用的责任条款，避免承担超出技术指导范围的义务。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
价格调整审查 | 以上价格是卖方为完成买方所购设备而发生的全部费用，包括但不限于设备的设计、制造、安装及现场的设计、供货及安装调试工作、施工机械、劳务、设备材料（含原料、附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、调试设备、施工机具安拆费及进退场费、运输（含废料处理）及仓储、保管、施工费、安装费、临建费用、调试、检测与试验、试运行、消缺、维护、管理、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工措施（含安全文明施工措施）等所发生的费用。不管工作内容变更或工程量的调整或者市场价格的波动、人工工资、政策变化（不包括国家税率调整的变化）等，合同单价固定在结算时将不作调整，买方无需再向卖方支付任何其他费用。 | 建议按此修改，且不建议为固定价。15.1 合同签订后如原材料价格上涨引起设备制造成本增加的，丙方可要求进行相应调整增加本合同设备价格，甲方应予以充分理解并补足合同差价。如甲方不予接受，而继续履行合同对于丙方明显不公平或者不能实现合同目的，丙方可单方解除本合同而不需承担任何违约责任。
结算方式审查 | 3.2付款方式：甲乙双方已于2024年11月 28 日签订了《广发新能源凉山冕宁4.8万千瓦分散式风电项目EPC总承包合同》，EPC工程总承包合同第3条第（6）项约定本项目风电机组、塔筒及其附属设施、风电场箱变由甲方组织招标，甲方、乙方与本项设备招标的中标单位签订三方合同，合同费用包含在EPC工程总承包合同（暂估价）总价内。因此本合同所有款项均是由乙方提出申请，甲方直接支付给丙方，相关费用从EPC总承包合同款中扣除。丙方向乙方提供付款材料，乙方向甲方提供付款材料（附丙方付款材料复印件及“甲方直接向丙方付款申请书”） | 修改为：'所有款项支付必须采用电汇或一线银行开具的6个月以内银行承兑汇票结算，其他结算方式视为无效'，并删除'费用从EPC合同款中扣除'的模糊表述
预付款审查 | 合同生效后，丙方提供下列材料，甲方、乙方审核无误后20个工作日内支付给丙方本合同总价的10%的款项（￥458,000元，人民币大写肆拾伍万捌仟元整）作为预付款； | 修改预付款为合同总价款的20%
付款时间审查 | 丙方按合同约定和交货通知单的要求交付合同设备后，现场经清点无误并验收合格，丙方提交的下列单据经甲方、乙方审核无误后20个工作日内，支付该批次设备合同价格70%的到款项； | 1.无明确闭口时间节点，建议增加或货到现场60天，二者以先到时间为准进行到货款的支付 或明确货到现场30天视为验收合格等闭口说明； 2.B．乙方开具给甲方、丙方开具给乙方的金额为该批次合同价格100%的增值税专用发票；--付款是甲方 请确认是否可执行 3.乙方向甲方发出“甲方直接向丙方付款申请书”。-款项的支付支付受制于乙方向甲方发出申请，整体付款还是涉及背靠背，需整体修改付款方式以及删除此处条款
付款时间审查 | 全部箱变通过预验收后，丙方提交下列单据并经甲方、乙方审核无误后30个工作日内，支付合同价格15%的款项；同时预付款转为预验收款。 | 1.预验收需在安装调试验收合格后且试运行3个月后安排 无明确闭口是时间，建议增加或货到现场90天，二者以先到时间为准；作为闭口 2.同时预付款转为预验收款--建议删除 3.C. 乙方向甲方发出“甲方直接向丙方付款申请书”。--预验收款的支付受制于乙方向甲方发出申请，整体付款还是涉及背靠背，需整体修改付款方式以及删除此处条款
付款时间审查 | 完成预验收一年后，丙方提交下列单据并经甲方、乙方审核无误后30个工作日内，支付丙方合同价格5%的质保款。 | 预验收无明确闭口时间节点，建议增加或货到现场18个月，二者以现场时间为准
所有权控制权风险转移审查 | 4.4.4 在总包方代表签署“货物验收证明”之时起，合同设备的风险从卖方转移到总包方。 | 建议修改为“在买方签收交接单据时风险转移”，或补充约定“即使未完成验收，风险自交付时转移”条款，以符合民法典第六百零四条之规定。买方人员对产品进行清点和检查无误后，在货物签收单据上签字确认后，即视为交付。控制权及风险在产品交付后即转给买方
安装调试与指导审查 | 4.5.1卖方负责对所供的设备免费指导安装、调试。 | 协商修改为'卖方配合买方进行设备安装调试'或'提供安装调试技术指导文件'如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 6.2.1 卖方在收到买方（含项目部）书面通知后3天内，卖方需派技术人员到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部调试、启动、竣工验收以及按照买方要求出具设备安装及试运行评估报告，并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题。卖方技术人员未按要求到达的，每逾期1日卖方应支付买方合同总额的1‰作为违约金，该违约金最高不超过合同总价的10%。如逾期超过十日（含本数）的，买方则有权通过其它渠道取得相应服务，买方所支出的费用由卖方按费用的（100）%承担，买方有权将上述费用从应向卖方支付的合同价款中扣除。且卖方同意，买方在扣留上述款项时不需办理任何法律或行政手续。 | 协商修改为'卖方提供远程技术支持'或'协助买方完成安装调试'，删除违约金条款如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
违约与延期审查 | 6.2.1 卖方在收到买方（含项目部）书面通知后3天内，卖方需派技术人员到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部调试、启动、竣工验收以及按照买方要求出具设备安装及试运行评估报告，并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题。卖方技术人员未按要求到达的，每逾期1日卖方应支付买方合同总额的1‰作为违约金，该违约金最高不超过合同总价的10%。如逾期超过十日（含本数）的，买方则有权通过其它渠道取得相应服务，买方所支出的费用由卖方按费用的（100）%承担，买方有权将上述费用从应向卖方支付的合同价款中扣除。且卖方同意，买方在扣留上述款项时不需办理任何法律或行政手续。 | 1. 将违约金比例修改为逾期部分产品价款的0.04‰/日；2. 增加因买方原因导致交货期调整时，卖方不承担违约责任条款；3. 明确最高违约金不超过合同总价30%的限制。
安装调试与指导审查 | 6.2.3由于卖方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和过错以及卖方未按要求派人指导而造成买方的损失应由卖方承担。 | 技术指导修改为技术支持
安装调试与指导审查 | 8.1.1 本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。 | 建议将'指导下进行'修改为'提供技术支持下进行'或'配合下进行'。
安装调试与指导审查 | 安装、调试过程中，若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员亦签字确认后，设备仍出现问题的，卖方承担责任（由于买方人员责任除外）。 | 协商修改条款：将'指导下进行'改为'提供技术资料并协助'，删除签字确认要求；明确'卖方仅在自身技术资料错误或指导失误时承担责任'。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 在安装开始前(时间以买方通知为准)，买卖双方应各自任命一名现场代表处理合同履行过程中发生的问题，并为安装单位提供安装技术指导及其它技术服务，以保证合同设备安装达到相关技术要求。卖方的人员在买方的场所提供安装技术指导及其它技术服务时，必须遵守买方安全管理的有关规定，接受买方的安全监督。 | 协商修改条款：将'提供安装技术指导及其它技术服务'改为'提供必要的技术资料并协助解决安装问题'，删除'保证安装符合技术要求'的表述。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
违约与延期审查 | 9.3 卖方保证其所售予买方的设备（包括其整体及其所包含的所有组成部分），均已合法地获得所有有关知识产权，若买方因购买和使用卖方所售予买方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，卖方应赔偿买方因此而遭受的一切损失。 | 一切损失修改为直接损失
违约与延期审查 | 10.1 由卖方运至交货地点的设备和材料, 一经发现短装、误装和破损,卖方应先无偿地补足短装货物, 替换错装或损坏的货物。如因卖方原因未及时补足短装货物, 替换错装或损坏的货物而影响买方工期的，卖方除应尽快补足或替换货物外，还需按该批合同总价的0.5%向买方支付违约金。 | 建议将违约金比例调整为不超过合同总价的0.04%（万分之四），并约定违约金总额不超过合同总价的30%。
维修时间审查 | 卖方应以新的合格产品替换有缺陷的设备,费用由卖方负担。除非买方许可,替换应在30天内完成。经替换的设备在通过有关合同的规定的测试合格后,将被视为接受。 | 建议删除'替换应在30天内完成'的表述，修改为'替换时间由双方协商确定'，同时保留其他内容以最大程度满足甲方需求。
技术性能审查 | 2) 对设备和材料的性能保证的违约赔偿, 最高赔偿额不超过该批合同总价的20%。 前述赔偿一经偿付,则买方提出修理和替换要求之权利即告丧失。但是, 某一特定设备未能达到技术规范规定的最低性能指标（拒收值）或性能保证值时,可视为未能通过交接试验。 在这种情况下，买方可以选择: (1) 按合同规定拒收，或(2) 接受设备并要求支付最高性能违约赔偿额（该批合同总价的20%）。 | 建议删除或修改10.2(5)条款中关于性能不符违约赔偿的内容，避免因设备性能问题承担高额赔偿责任。可协商将性能争议处理方式限定为修理、替换或拒收，不设置违约金赔偿条款。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
安装调试与指导审查 | 10.4卖方委派的技术指导人员能力必须满足本合同设备安装的要求，如因卖方指导不当原因造成设备故障或设备安装后未达到买方合同要求的或影响买方工程进度的，卖方除应尽快解决问题外，还应赔偿因此带给买方的直接损失，同时按该批合同总价的0.1%向买方支付违约金。 | 协商修改，删除安装指导相关责任条款，改为仅承担技术服务或培训的违约责任如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
违约与延期审查 | 10.4卖方委派的技术指导人员能力必须满足本合同设备安装的要求，如因卖方指导不当原因造成设备故障或设备安装后未达到买方合同要求的或影响买方工程进度的，卖方除应尽快解决问题外，还应赔偿因此带给买方的直接损失，同时按该批合同总价的0.1%向买方支付违约金。 | 建议将违约金比例调整为不超过合同总价的0.04%（万分之四）。
违约与延期审查 | 如因卖方设备原因，导致设备在合同约定时间内未能通过试运行，每延误一天，卖方应向买方支付该批合同总额的1‰作为违约金，该违约金不超过该批合同总价的10%，如违约金不足以弥补买方损失的，买方有权继续向卖方追偿。 | 将单日违约金比例调整为合同总额的0.04‰，并明确违约金总额不超过合同总价的30%。
三方认证审查 | 14.3 分包商采用符合ISO-9000系列或其他有效的质量保证体系，拥有制造或配套类似设备、部件和/或辅助装置的能力、业绩，设备分包商必须是制造商。 | 建议删除或修改第14.3条中关于ISO-9000的具体要求，或补充说明我司可接受分包商提供符合其他有效质量体系（如用户已获认证范围内的体系）的证明文件。该合同认证范围已超出公司认证，需提示风险，经过确认并重新报价
债务转移审查 | 14.8 在不影响卖方于本合同的责任及保证下，卖方同意将与分包商签署的分包合同内的权利应买方的要求转让给买方。卖方应在相关分包合同中安排买方作为最终用户的权利条款（包括但不限于质量索赔、备件换件的长期采购、技术服务等），并协力办妥有关一切转让安排。 | 建议删除或修改第14.8条中关于权利转让的表述，明确禁止买方要求卖方转让分包合同中的债权，避免债务转移风险。债务转移背靠背条款，此条款需删除
第三方审查 | 14.11由于买方与卖方的合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的卖方的分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别原因(包括但不限于买方虽按时向卖方付款而卖方没有按时向其分包商或外购设备供货商付款等情形)导致卖方的分包和外购设备有可能无法按时交货以至于影响施工进度的情况，买方有权暂时中止向卖方付款。在卖方向其分包商或外购设备供货商支付相关款项后，买方将继续向卖方付款，同时买方还将追究卖方延误工期的责任。如果卖方仍未向其分包商或外购设备供货商付款，买方将出于保障工程进度的目的，有权直接向其分包商或外购设备供货商付款。但在此情况下，卖方必须协助买方同卖方的分包商或外购设备供货商另行签订转付款协议书，同时该协议书中此转付款连同买方发生的贷款利息将从下一笔买方向卖方的应付款中扣除。 | 建议删除或修改14.11条中买方直接向分包商付款的约定，明确所有货款必须通过买方与卖方之间结算，不得涉及第三方直接支付。三方货款背靠背条款，此条款需删除
债务转移审查 | 14.11由于买方与卖方的合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的卖方的分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别原因(包括但不限于买方虽按时向卖方付款而卖方没有按时向其分包商或外购设备供货商付款等情形)导致卖方的分包和外购设备有可能无法按时交货以至于影响施工进度的情况，买方有权暂时中止向卖方付款。在卖方向其分包商或外购设备供货商支付相关款项后，买方将继续向卖方付款，同时买方还将追究卖方延误工期的责任。如果卖方仍未向其分包商或外购设备供货商付款，买方将出于保障工程进度的目的，有权直接向其分包商或外购设备供货商付款。但在此情况下，卖方必须协助买方同卖方的分包商或外购设备供货商另行签订转付款协议书，同时该协议书中此转付款连同买方发生的贷款利息将从下一笔买方向卖方的应付款中扣除。 | 建议删除第14.11条中关于买方直接付款及转付款协议的条款，或增加限制性条件（如仅在卖方违约且经司法确认后方可执行），避免债务转移及额外成本承担。债务转移背靠背条款，此条款需删除
第三方审查 | 14.12若买方认为卖方因财务或其他问题未能履行本合同内的义务，买方有权自行或另请其他方履行本合同余下的义务。卖方保证分包合同中将载有规定，在卖方无法继续经营或履行分包合同的情况下，卖方在各分包合同下的权利自动转让给买方或买方指定的其他方。 | 建议删除第14.12条中『买方有权自行或另请其他方履行本合同余下的义务』表述，或增加限制条件（如仅限于紧急情况且需卖方书面同意）。同时需修改分包合同权利转让条款，避免第三方直接获得履行卖方义务的权利。甲方履行义务背靠背条款，此条款需删除
变更取消责任审查 | 买方有权在任何时候书面要求卖方在合同范围内变更下述一项或几项：本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；运输或包装的方法；交货地点；卖方提供的服务。 | 建议补充条款，明确买方单方面变更合同的责任承担机制及违约金比例（建议不低于80%），并细化损失赔偿范围（如人工成本、材料损耗、违约金等）。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
违约与延期审查 | 15.3.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将书面通知卖方，卖方应在接到通知后5天内对该违反或拒绝行为作出修正，如果认为在5天内来不及纠正时，应及时提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留暂停部分或合同执行的权利，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。如果卖方的违约行为在本合同其他条款有明确规定，则按该有关条款处理。在由于卖方违约导致买方暂停部分或全部合同执行的情况下，买方有权停付到期应向卖方支付的暂停部分的款项。 | 一切费用和损失 修改为直接损失
变更取消责任审查 | 15.4 合同的终止 | 风险条款 建议删除
变更取消责任审查 | 15.4.1如果卖方有下述违约行为，买方可以向卖方发出书面终止通知，全部或部分地终止合同，同时买方仍有权采用其他的救济手段： | 建议补充买方单方面变更或取消合同的违约责任条款，并明确违约金额比例不低于80%。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
变更取消责任审查 | 15.4.4由于卖方原因导致买方全部终止合同的情况下，买方在发出终止通知14天后，有权终止卖方的工作，并根据需要，自主请其他方完成余下合同部分，但买方此行动不影响本合同的有效性和卖方在本合同项下的责任，买方有权拥有和使用卖方已完成的合同设备。 | 建议补充买方因自身原因中途终止合同的违约责任条款，并明确违约金额比例不低于80%。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
变更取消责任审查 | 15.4.6由于卖方原因导致买方部分终止合同的情况下，买方可以按照本合同规定的类似的条件采购被终止部分类似的设备、文件、服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。同时，卖方必须将买方已付的与终止部分相关的款项退回给买方。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。 | 建议补充买方单方面部分终止或中途退货的违约责任条款，并明确违约金额比例不低于80%。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
纠纷解决审查 | 17.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，三方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 | 建议修改为：'任何一方可向卖方所在地或原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼'。若存在三方协议，建议补充'或原告所在地'作为备选管辖地，确保符合我司要求
第三方审查 | 20.8.2 卖方资质出现失效、未通过年审（年检）或被主管部门注销的，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接，已完成的事项按实结算。如因上述情形导致买方损失的，卖方应予完全赔偿。 | 建议删除或修改20.8.2/20.8.3/20.8.4条款中关于买方将合同事项转交第三方承接的内容，避免允许甲方单方面转移合同履行义务甲方履行义务背靠背条款，此条款需删除
变更取消责任审查 | 20.8.2 卖方资质出现失效、未通过年审（年检）或被主管部门注销的，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接，已完成的事项按实结算。如因上述情形导致买方损失的，卖方应予完全赔偿。 | 建议明确买方在单方面解除合同时的违约责任或违约金比例，避免卖方承担过重赔偿责任，同时限制买方无合理理由解除合同的权利。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
违约与延期审查 | 20.8.3 卖方存在提供虚假资质、无资质而假冒有资质或挂靠借用他人资质等情形的，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接。卖方应负违约责任，赔偿买方遭受的全部损失。 | 建议修改赔偿条款，明确卖方仅承担因质量问题导致的直接经济损失，并补充买方违约责任条款。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 20.8.4合同履行期内，如国家法律法规、规章新增规定执行本合同项目工作须具备法定资质的，卖方应及时申请并获得该法定资质。如卖方未在规定期限内获得该法定资质，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接，已完成的事项按实结算。因此对买方造成的任何损失，卖方应予以全部赔偿，买方可在支付合同的价款中予以扣除。 | 建议修改赔偿条款，明确卖方仅承担因质量问题导致的直接经济损失，并补充买方违约责任条款。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
变更取消责任审查 | 20.8.4合同履行期内，如国家法律法规、规章新增规定执行本合同项目工作须具备法定资质的，卖方应及时申请并获得该法定资质。如卖方未在规定期限内获得该法定资质，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接，已完成的事项按实结算。因此对买方造成的任何损失，卖方应予以全部赔偿，买方可在支付合同的价款中予以扣除。 | 建议增加不可抗力或非卖方原因导致资质无法获得时的免责条款，并明确买方扣除价款的上限，避免卖方承担全部损失。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
安装调试与指导审查 | 投标人应负责所有设备的现场验货（会同招标方及施工方）。如招标方要求前往投标人进行出厂前验收，投标人应满足。投标人负责指导设备的安装及调试。当设备经过48小时运行后，投标人调试人员才可离开现场。 | 协商修改，将“投标人负责指导设备的安装及调试”改为“投标人配合/协助设备安装调试”或“提供技术指导/培训”，并删除关于调试人员滞留现场48小时的强制性要求。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 1）每台箱变的低压开关柜内设置一台箱变智能测控装置和相应的光纤连接设备，以便采集箱变设备的各种电气量参数和非电气量参数，该智能测控装置设置通信板卡，以满足电站监控后台对数据转换要求，满足综合自动化系统的测控要求。投标人须负责安装箱变测控装置及其接线工作。 | 协商修改为'投标人须配合/协助安装箱变测控装置及其接线工作'或'提供技术指导/技术支持'如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 在招标方发出设备调试通知（现场具备调试条件）后，投标人调试人员应立即进行设备调试，单套设备的总调试时间不应大于1个自然日。如果投标人的实际调试时间超出规定的调试时间，应按照合同商务条款进行赔偿。 | 协商修改，将调试责任改为我方仅提供技术指导或协助，不承担调试实施及超期赔偿责任如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 1.13.2投标人应指派熟练、称职的技术人员，对招标方技术人员进行指导和培训，并解释本合同范围内所有技术问题。技术培训技术资料由投标人负责整理及编制。 | 建议将'指导'修改为'技术支持'或'配合'，删除'指导'相关表述
三方认证审查 | 1.14.3投标人需提供有效的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证文件。 | 建议将ISO-9000系列认证修改为CNAS认证或其他我司已获认证范围内的认证要求。该合同认证范围已超出公司认证，需提示风险，经过确认并重新报价
质保期审查 | ★1.14.4最低质保期限不低于5年。 | 将质保期修改为‘交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准’，并删除‘最低质保期限不低于5年’的表述，同时补充‘质保期最长不超过货到现场后24个月’的条款。
质保期审查 | 1.14.5质量保证期内，因设备质量问题造成停运等故障的，投标人应负责尽快更换缺陷或损坏的部件，同时，设备的质保期将延长，延长时间不低于5年。 | 修改为‘质保期延长后，总质保期不超过货到现场后24个月’，并删除‘延长时间不低于5年’的表述。
违约与延期审查 | 1.14.6投标人从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标人负责。 | 建议补充买方在采购设备质量检查中的责任条款，并明确投标人仅对自身采购环节的质量问题负责。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 1.14.7投标人对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备损坏，投标人应负责及时处理，由此对招标方造成的相应损失由投标人承担。 | 建议增加条款明确买方正确使用设备的义务，若因买方使用不当导致损失，责任由买方承担。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
安装调试与指导审查 | 1.15.3设备到场后，从招标方发出设备安装指导、调试通知算起，因投标人原因超出投标人在投标书上承诺的安装调试期限而对招标方造成的损失按照合同商务条款进行赔偿。 | 协商修改，修改安装调试条款为配合/协助如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
违约与延期审查 | 1.15.4认证机构针对投标产品的安全认证和功能认证并不能完全保证产品的实际质量和可靠性，投标人对投标产品的质量和可靠性负有不可推卸的责任。当产品出现故障时，投标人应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标人技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从招标方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿。由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标人应保证在招标方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理。 | 建议删除或修改赔偿范围，仅限定投标人承担因质量问题产生的直接经济损失。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
维修时间审查 | 9.1 合同中机械设备、配件及主要元器件的质保期为合同设备通过预验收后（ ）（以投标文件为准）个月，在保证期内如发生因设备本身的原因造成的损坏，卖方应立即无偿更换新设备。卖方保证合同设备在满足本合同技术规范书规定的技术性能和保证指标下稳定运行，并负责自费消除合同设备存在的任何缺陷。
维修时间审查 | 1.15.4认证机构针对投标产品的安全认证和功能认证并不能完全保证产品的实际质量和可靠性，投标人对投标产品的质量和可靠性负有不可推卸的责任。当产品出现故障时，投标人应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标人技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从招标方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿。由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标人应保证在招标方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理。 | 1. 将'24小时内到达现场'修改为'48小时内到达现场'。2. 删除'完全修复时间不能大于48小时'及'修复时间超过72小时'的具体时限约定，改为双方协商。
技术性能审查 | ★1.15.5作为风电场的核心设备，投标人提供的箱变设备绕组必须为99.95%以上铜质材料，并留样给招标人核查。铁芯硅钢片必须为全新的，如招标方委托第三方检测发现大于等于1台箱变绕组或铁芯用材未达上述要求，投标人应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。由此对招标方造成的损失按照合同商务条款进行赔偿。变压器的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿。 | 建议删除或修改涉及设备性能（如年故障率）违约赔偿的条款，或与招标方协商改为其他形式的约束（如延长质保期而非直接赔偿）。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
变更取消责任审查 | 1.15.6作为负责任的产品供应商，投标人有责任在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时召回相关产品。如果单台设备在一年内故障次数大于2次或单台设备在一年内的总修复时间大于10个自然日或产品性能不满足相关标准、技术规范书等的要求，招标方可以要求更换产品或无条件退货，投标人应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。 | 建议补充：若招标方无正当理由要求退货或变更合同，应按合同总价80%支付违约金，并明确甲方单方面解除合同的违约责任条款。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
技术性能审查 | 1.15.6作为负责任的产品供应商，投标人有责任在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时召回相关产品。如果单台设备在一年内故障次数大于2次或单台设备在一年内的总修复时间大于10个自然日或产品性能不满足相关标准、技术规范书等的要求，招标方可以要求更换产品或无条件退货，投标人应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。 | 建议删除或修改涉及设备性能（如故障次数、修复时间）违约赔偿的条款，或与招标方协商改为其他形式的约束（如延长质保期而非直接赔偿）。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
变更取消责任审查 | 1.15.7投标人的升压变压器如果发生不满足技术要求的情况，除无条件退货、赔偿对招标方造成的实际发电量和信誉等损失外，招标方有权追究投标人的相关责任。 | 建议补充：若因甲方原因导致合同变更或取消，甲方需按合同总价80%支付违约金，并明确甲方违约责任的具体计算方式。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
质保期审查 | 变压器本体漏（渗）油，每起扣除质保金2000元，发现5台及以上变压器本体出现漏油情况，除应赔偿的质保金外，需延长该批次变压器的保质期5年。 | 质保期修改为交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准
技术性能审查 | 高低压室、变压器等温升超出技术协议要求值5k以上并持续时间超过3小时的，每起扣除质保金10000元。 | 建议删除或修改涉及设备性能指标（如温升值）违约扣款的条款，或与招标方协商改为其他形式的约束（如延长质保期而非直接扣款）。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
产品寿命审查 | 投标设备的实际使用寿命应不小于25年。 | 建议将产品使用寿命调整为不超过20年，或删除关于使用寿命的具体年限要求，避免承担超出我司规定范围的责任。
违约与延期审查 | 在产品的整个使用寿命中，因投标人服务原因造成短寿命器件寿命终结造成的故障和因此对招标方造成的损失，由投标人负责免费维修并赔偿损失发电量。 | 建议补充甲方违约责任条款，并明确乙方仅对质量问题导致的直接经济损失承担责任，不承担间接损失（如发电量损失）。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
变更取消责任审查 | 本次招标的油浸式变压器不允许分包，一旦发现分包情况，如果招标方要求退货，投标人必须无条件退货。 | 建议补充以下内容：1）明确买方单方面变更或取消合同时的违约责任条款；2）约定具体违约金金额或违约金比例（建议不低于合同总价80%）；3）细化中途退货时买方需承担的违约责任及赔偿标准。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
违约与延期审查 | 由分包退货对招标方造成的工期延误和发电量等损失由投标人负责赔偿。 | 建议修改为乙方仅赔偿因自身原因导致的直接损失，并补充甲方违约责任条款。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
交付时间审查 | 投标人须承诺响应招标方《发货通知单》，《发货通知单》发出后35个日历日内完成设备到场。 | 建议修改为'供货周期为技术协议签订后35个日历日内完成设备到场，投标人须响应招标方《发货通知单》'，同时删除'以投标响应时间为准'的模糊表述
违约与延期审查 | 6.2.3由于卖方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和过错以及卖方未按要求派人指导而造成买方的损失应由卖方承担。
违约与延期审查 | 设备应进行为期连续3个月的试运行。如因卖方原因第一次试运行未能通过，卖方应承担重做试运行的相关费用和因此给买方造成的损失。
违约与延期审查 | 9.2 卖方向买方保证，所供应的合同设备将符合本合同技术要求及合同中规定的标准，并对其供货范围内的完整性、可靠性、先进性负责，所供设备是全新、技术先进、安全、经济、高效、成熟、可靠，并满足设计寿命期内长期、安全、稳定运行的要求。卖方在此同意，如由于卖方未能完成上述责任而导致买方蒙受损失，卖方将负责赔偿。
违约与延期审查 | 10.3卖方应按合同要求按时供货，如因卖方原因造成供货延迟的，除不可抗力因素外，每延迟一天卖方向买方支付该批合同总价的1‰的违约金，该违约金不超过该批合同总价的10%，如违约金不足以弥补买方损失的，买方有权继续向卖方追偿。同时卖方仍应按照合同要求及时供货。
违约与延期审查 | 15.4.6由于卖方原因导致买方部分终止合同的情况下，买方可以按照本合同规定的类似的条件采购被终止部分类似的设备、文件、服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。同时，卖方必须将买方已付的与终止部分相关的款项退回给买方。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。
违约与延期审查 | 20.8.2 卖方资质出现失效、未通过年审（年检）或被主管部门注销的，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接，已完成的事项按实结算。如因上述情形导致买方损失的，卖方应予完全赔偿。
违约与延期审查 | UPS必须为工业级，在散热设计上着重考虑，出现UPS因过热死机现象，每台扣除质保金2000元。
违约与延期审查 | 设备到现场后，如果出现因实际使用环境原因无法正常运行、需要降额使用、正常工作时需要打开箱变散热设备或油浸式变压器不断地因过热保护而停机的情况，招标方可以要求投标方无条件退货或整改，在退货或整改过程中发生的所有费用由投标方承担，给招标方造成的损失，由投标方按照电量损失进行赔偿。
违约与延期审查 | 无论招标方是否召开设计联络会，投标人都有责任根据自身产品特点主动向设计院和招标方提供充分全面的设计输入资料，由于投标人没有及时提供资料或设计联络会时提供资料不充分等原因所产生的一切后果由投标人负责。
违约与延期审查 | 1.15.1为保证售后服务时间和质量，投标人应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或代理商处获得，投标人在投标书中所列售后服务专用备品备件由招标方备案。售后服务中，不能出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况，如果出现，则对招标方造成的损失由投标人负责赔偿。
违约与延期审查 | 1.15.2为保证售后服务时间和质量，投标人应保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力并在投标书中明确说明。投标人应在投标书中详细列出其具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量，投标人所列售后服务人员的数量由招标方备案。售后服务中，不应出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况，如果出现，由此对招标方造成损失由投标人赔偿。
违约与延期审查 | ★1.15.5作为风电场的核心设备，投标人提供的箱变设备绕组必须为99.95%以上铜质材料，并留样给招标人核查。铁芯硅钢片必须为全新的，如招标方委托第三方检测发现大于等于1台箱变绕组或铁芯用材未达上述要求，投标人应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。由此对招标方造成的损失按照合同商务条款进行赔偿。变压器的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿。
违约与延期审查 | 1.15.7投标人的升压变压器如果发生不满足技术要求的情况，除无条件退货、赔偿对招标方造成的实际发电量和信誉等损失外，招标方有权追究投标人的相关责任。
违约与延期审查 | 变压器本体漏（渗）油，每起扣除质保金2000元，发现5台及以上变压器本体出现漏油情况，除应赔偿的质保金外，需延长该批次变压器的保质期5年。
违约与延期审查 | 箱变出现漏水或渗水现象每起扣4000元。
违约与延期审查 | 箱变散热片出现生锈现象每起扣3000元。发现5台及以上变压器散热片出现生锈情况，除应赔偿的质保金外，招标方可拒收该批次变压器，由招标方重新生产该批次变压器散热片。
违约与延期审查 | 交接试验期间，出现设备不能满足或因设备自身问题没有通过交接试验项目复测仍无法通过的情况，招标方可无条件拒收该设备，投标人应赔偿由设备损坏或性能不达标对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等所有损失并重新生产该设备。
违约与延期审查 | 因设备自身故障停电超过7天的，每起扣除质保金5000元。
违约与延期审查 | 高低压室、变压器等温升超出技术协议要求值5k以上并持续时间超过3小时的，每起扣除质保金10000元。
违约与延期审查 | 箱变满载运行时，高低压室、变压器等温升超出厂家承诺值3k以上并持续时间超过1小时的，每起扣除质保金10000元，单批次出现两台以上的，业主单位可拒绝签收该批次设备。
违约与延期审查 | UPS在散热设计上着重考虑，出现UPS因过热死机现象，每起扣除质保金2000元。
违约与延期审查 | 按照项目所用箱式变压器年度统计可用率达到99%为基准，每降低5‰扣除质保金10000元。
违约与延期审查 | 投标人有责任根据设备的实际使用环境提供有针对性的设备巡检和维护计划，因投标人服务原因造成升压变压器故障和问题的，由投标人负责免费维修并赔偿损失发电量。
变更取消责任审查 | 10.8 卖方未经买方同意，擅自分包的，买方有权收取分包部分金额20%的违约金，并有权解除合同及要求卖方赔偿损失。
变更取消责任审查 | 15.3.1 在合同执行的任何阶段买方有权要求卖方暂停部分或全部合同的执行。
变更取消责任审查 | 20.8.3 卖方存在提供虚假资质、无资质而假冒有资质或挂靠借用他人资质等情形的，买方有权单方面解除合同并将合同未完成事项转由有资质的单位承接。卖方应负违约责任，赔偿买方遭受的全部损失。
变更取消责任审查 | 设备到现场后，如果出现因实际使用环境原因无法正常运行、需要降额使用、正常工作时需要打开箱变散热设备或油浸式变压器不断地因过热保护而停机的情况，招标方可以要求投标方无条件退货或整改，在退货或整改过程中发生的所有费用由投标方承担，给招标方造成的损失，由投标方按照电量损失进行赔偿。
技术性能审查 | UPS必须为工业级，在散热设计上着重考虑，出现UPS因过热死机现象，每台扣除质保金2000元。
技术性能审查 | 在交接试验过程中,如设备的性能未能达到合同规定的技术指标,且无双方可接受的其它解决方法则卖方应向买方支付违约赔偿。
技术性能审查 | UPS在散热设计上着重考虑，出现UPS因过热死机现象，每起扣除质保金2000元。
技术性能审查 | 箱变满载运行时，高低压室、变压器等温升超出厂家承诺值3k以上并持续时间超过1小时的，每起扣除质保金10000元，单批次出现两台以上的，业主单位可拒绝签收该批次设备。
技术性能审查 | 箱变散热片出现生锈现象每起扣3000元。发现5台及以上变压器散热片出现生锈情况，除应赔偿的质保金外，招标方可拒收该批次变压器，由招标方重新生产该批次变压器散热片。
技术性能审查 | 变压器本体漏（渗）油，每起扣除质保金2000元，发现5台及以上变压器本体出现漏油情况，除应赔偿的质保金外，需延长该批次变压器的保质期5年。
技术性能审查 | 设备到现场后，如果出现因实际使用环境原因无法正常运行、需要降额使用、正常工作时需要打开箱变散热设备或油浸式变压器不断地因过热保护而停机的情况，招标方可以要求投标方无条件退货或整改，在退货或整改过程中发生的所有费用由投标方承担，给招标方造成的损失，由投标方按照电量损失进行赔偿。
投标人负责吊装，按甲方指定位置交货，并派专人指导，落地后进行外观初验后签收。
维修时间审查 | 卖方应自费对有缺陷的设备进行维修或修理,使之符合合同规定的规格。修理或维修可在卖方的工厂内进行,也可在安装工地进行。除非买卖双方同意, 维修或修理应在30天内完成。经修理或维修的设备通过有关合同规定的检验合格后，将被视为接受。
维修时间审查 | 4.4.5 在安装、调试和质保期内由于卖方的过失或疏忽造成的本合同供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过15天免费运到指定现场，并且通知买方验货。逾期补齐备品备件将视为逾期交货，卖方应承担相应的违约责任。
质保期审查 | 9.1 合同中机械设备、配件及主要元器件的质保期为合同设备通过预验收后（ ）（以投标文件为准）个月，在保证期内如发生因设备本身的原因造成的损坏，卖方应立即无偿更换新设备。卖方保证合同设备在满足本合同技术规范书规定的技术性能和保证指标下稳定运行，并负责自费消除合同设备存在的任何缺陷。
安装调试与指导审查 | 6.1 卖方应及时提供与本合同设备有关的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、试运行、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务
安装调试与指导审查 | 投标人负责吊装，按甲方指定位置交货，并派专人指导，落地后进行外观初验后签收。