## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
安装调试与指导审查 | 销售方提供PCS升压一体机*部分：销售方负责PCS升压一体机的-调试，并提供技术支持。 | 将‘负责调试’修改为‘配合调试’或‘提供技术支持’如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
价款内容审查 | 3.2 合同总价包括本合同及技术协议约定的全部设备、备品备件费用、出厂前检验费、提供满足并网所需的认证报告、-、包装费、运费、运输保险费，项目现场安装指导、专用工器具、调试指导费、内部检测费、技术培训费用、技术资料费用、人员差旅费、现场服务费等，以及乙方为完成本合同项下义务所需要的直接费用。 | 删除合同价款中包含的人员差旅费、现场服务费条款，或单列具体费用。
安装调试与指导审查 | 4.3.1 到货款：销售方按照双方确定的排产计划及交货时间按时运送至合同约定地点60日后采购方应支付合同总金额30%作为设备到货款，共计人民币【1335000】元，（大写：【壹佰叁拾叁万伍仟元】整）；销售方在双方确定的时间内将产品运送至合同约定地点交货，销售方配合采购方完成设备指导安装、调试等工作。销售方应于采购方付款前提供相应金额的增值税专用发票。 | 删除‘指导’字样，修改为‘协助安装’或‘提供技术支持’如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
交付时间审查 | 5.1销售方应按照采购方预排的交付进度进行分批交付（即每批至少交付【3】套），其中首批【3】套的发货日不晚于【2025】年【10】月【27】日,并于【2025】年【11】月【5】日前完成总计【10】套货物的交付。技术协议确认后60天内交完，交付到【甘肃张掖】项目地。 | 建议删除具体日期（如2025年10月27日、2025年11月5日），统一以技术协议确认后的时间为交货起始点，并明确总交付周期为技术协议确认后60天内。
所有权控制权风险转移审查 | 5.6 销售方交付设备后，系统（设备）的所有权归采购方所有。 | 建议修改条款为：'销售方交付设备且采购方付清全部货款后，系统（设备）的所有权归采购方所有。' 以避免所有权转移风险。
投保审查 | 6.2 销售方应为派往采购方现场的工作人员投保工伤险、人身险或其全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的销售方人员禁止进入施工场地。如非采购方原因导致的所有财产损失、人身伤害均由销售方自行承担。 | 建议删除或修改工伤险、人身险相关投保要求，仅保留符合我司规定的险种（如运输一切险）
标的物审查 | 8.1.1销售方应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或国内代理商处获得，在技术协议签订后 3天内提供售后服务专用备品备件的详细资料，售后服务中,不能出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况。 | 请合同中按报价列明备品备件及专用工具清单，超出报价范围需客户考虑重新采购
维修时间审查 | 8.1.2 销售方应保证售后服务时间和质量，售后12h响应服务，保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的人数和能力按照技术文件中的承诺执行。保证其具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量，按照技术文件中的承诺执行，售后服务中，不会出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况。 | 建议将'12h响应服务'修改为'24小时响应服务'，或删除具体响应时长要求，仅保留'及时响应'等原则性表述。
维修时间审查 | 8.1.3 在产品的运行期内，当产品出现故障时，销售方必须保证 24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场并48小时内解决。如遇紧急情况，销售方应无条件配合采购方在最短时间内到达现场解决问题。 | 建议将'24小时内到达现场'修改为'48小时内到达现场'，删除'48小时内解决'的具体时间限制，改为'双方协商确定修复时间'。
变更取消责任审查 | 8.1.5 在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时采购方有权要求销售方召回相关产品。如果单套设备在一年内系统故障次数超过 4次或单套设备在一年内的总修复时间大于7个自然日或产品性能不满足相关标准、技术协议等的要求，采购方可以要求更换产品或无条件退货，销售方应免费更换并承担相关费用或无条件退货。 | 风险条款，涉及退货等条款 ，建议修改为销售方对应负责维修、更换，建议删除此条款
违约与延期审查 | 8.1.7 若因销售方提供的产品存在品质问题而直接导致该产品本身故障，进而引发包括但不限于火灾在内的安全事故的，销售方需承担采购方因此遭受的全部直接损失及合理相关的间接损失。此责任包括但不限于起火产品本身的损失、火灾蔓延至其他产品/设备的损失、设施修复与替换受损产品的损失、项目/生产/业务中断损失、第三方人身及财产索赔费用、处理此事产生的律师费、诉讼费、鉴定费等。 | 建议删除'合理相关的间接损失'部分，限定责任范围为'直接经济损失'。
安装调试与指导审查 | （3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近项目的现场工作经验，能够正确地进行现场指导； | 现场指导修改为技术支持
质保期审查 | 10.3销售方供应的产品的质量保证期为货到现场120天或验收合格正常运行1个月（两者以先到时间为准）起算【60】个月。销售方设备应满足95%DOD充放电深度，每天一充一放工况下，设备寿命期【25】年内EOL不低于70%，95%DOD充放电深度，储能系统充放次数到10000次EOL不低于70%（二者以先到时间为准）。-。 | 将质保期修改为交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准。
维修时间审查 | 10.4 质量保证期内，产品系统及各部件出现质量问题的部分，销售方应于收到质量问题反馈后4小时内积极响应，并于24小时内免费修复或更换零部件，直至设备恢复正常运行。因产品修复或更换产生的相关费用及责任由销售方承担。质保期内如储能系统发现部件缺陷、损坏情况，销售方应尽快免费维修/更换。任何有质量问题的部件经修理/更换后，该部件质保期应顺延/重新计算。 | 建议将响应时长修改为24小时以上（如48小时），并删除修复/更换时限条款，改为'双方协商确定合理时限'。修改后需确保：1）响应时限≥24小时 2）不约定具体修复时限 3）用协商条款替代具体时限
标的物审查 | 销售方应在本合同签订时提供设备易损易耗物料清单以及价格明细，质量保证期外，销售方仍应继续为采购方提供售后服务，按价格明细单收取费用，价格明细单外的物料按成本价收取费用。 | 请合同中按报价列明备品备件及专用工具清单，超出报价范围需客户考虑重新采购
违约与延期审查 | 10.7采购方将对销售方提供的产品经权威的第三方抽样进行检测。如经检测，销售方产品不合格，销售方必须免费更换同批次产品，并承担第三方检测费用、相关运费及采购方损失。 | 建议修改为销售方仅承担直接经济损失（如检测费、运费及产品更换成本），删除对采购方其他损失的概括性赔偿责任。
违约与延期审查 | 11.2 如果由于销售方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一天，销售方将向采购方支付本合同设备总价3%的违约金,且销售方需支付由于销售方技术服务错误或违约造成采购方的损失。 | 1. 将违约金调整为『每日逾期部分产品价款的万分之四』；2. 补充约定『如因买方原因造成延误，交付期限顺延且买方应赔偿卖方损失』
违约与延期审查 | 13.2 因销售方原因，标的设备不能按期通过验收的，每延迟一天，销售方应按合同总金额2%/天向采购方支付违约金。 | 建议修改为：按逾期部分产品价款的万分之四/日计算违约金，且总违约金不超过合同总金额30%
违约与延期审查 | 13.3 因销售方原因，标的设备不能按期交货的，每延迟一天，销售方应按合同总金额2%/天向采购方支付违约金。 | 建议修改为：按逾期部分产品价款的万分之四/日计算违约金，且总违约金不超过合同总金额30%
违约与延期审查 | 13.4 因销售方设备问题导致采购方项目停工停线或项目延期的，销售方应按合同金额的10万元/天承担违约金。 | 建议将违约金与实际直接损失挂钩，或明确最高赔偿限额，并补充采购方违约条款。
违约与延期审查 | 13.5 如因销售方设备原因导致采购方项目无法如期完成并网试验、涉网试验，除按上述条款约定承担违约金外，试验所产生的材料费、试验费、人工费、不可预知的其他损失费用和责任均由销售方全部承担，同时再次试验产生的费用均由销售方承担。 | 只承担直接损失，建议整体删除此条款，
违约与延期审查 | 13.7若因需方产品/物料的质量、供货、服务等问题，包括但不限于产品/物料质量不达标、售后服务不达标，影响供方或其客户项目工程的建设、运营等，特别是造成相关项目电站性能下降、收益损失或设备寿命缩短等，供方应当承担由此造成的一切损失。 | 与性能、收益挂钩，风险大，且一切损失需修改为直接损失，风险条款 请协调整体删除
违约与延期审查 | 13.9 本合同约定各项违约金不足以弥补采购方损失的，销售方还应就不足部分予以赔偿。 | 建议删除该条款，或明确赔偿总额不超过合同总金额。
违约与延期审查 | 13.10若销售方同时出现迟延交货、产品质量等多项违约情形，采购方有权依据合同约定，就各项违约行为分别追究违约责任，并可对销售方实施违约责任并罚，销售方不得提出异议或抗辩。 | 建议删除并罚条款，或明确违约责任总额上限，并补充采购方违约责任条款。
变更取消责任审查 | 14.2有下列情形之一的，采购方有权单方面解除合同并向另一方提出违约赔偿。 | 建议补充采购方单方面解除合同的具体违约责任及赔偿金额（如合同总金额的80%以上），以平衡双方权利义务。
违约与延期审查 | 因销售方原因，导致本合同解除的，销售方除应退还采购方全部款项外，还应按合同总金额的30%向采购方支付违约金，违约金不足以弥补采购方损失的，销售方还应就不足部分予以赔偿。 | 建议补充采购方违约责任条款，并协商调整违约金比例及赔偿范围，避免单方加重乙方责任。
纠纷解决审查 | 16.1 双方因本合同所发生的一切争议均应通过友好协商解决，协商不成，可向采购方所在地人民法院提起诉讼，处理双方争议所发生的律师费、公证费、诉讼费用、保全费、差旅费由败诉方承担。 | 建议修改争议解决条款，明确诉讼地址为卖方所在地（海南省海口市）或原告所在地，以符合我司要求。
违约与延期审查 | 8.1.6 销售方应保证成套设备到达现场后不影响整个系统正常运行的状况出现。销售方应在出货前对每个电池系统做满充满放电测试，并提供真实完整的数据给采购方。如发现数据不实，采购方有权对销售方索赔不低于10万元/次。
违约与延期审查 | （4）销售方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
违约与延期审查 | 12.8如在调试和验收过程中出现任何因销售方原因导致采购方项目无法并网验收等问题，所产生的所有直接损失由销售方全部承担。（包含所有设备款项和建设款项）。
违约与延期审查 | 13.8如因销售方设备原因导致采购方项目无法如期完成并网试验、涉网试验等相关试验时，除按上述条款约定承担违约金外，试验所产生的材料费、试验费、人工费、不可预知的其他损失费用和责任均由销售方全部承担，同时再次试验产生的费用均由销售方承担。
违约与延期审查 | 15.1销售方对提供的设备或者服务中所涉及的知识产权应具有完全的权利或已获得权利方的授权或许可；因销售方的设备或服务对第三方构成侵权的，由销售方承担全部责任，并应承担采购方遭受的任何损失（包括第三方索赔、停工损失等）。如采购方项目需要继续使用的，销售方还应采取购买授权、采用同等质量产品替换等补救措施以确保采购方项目继续推进；如采购方项目无法继续使用的，销售方应退还采购方已支付货款。
违约与延期审查 | 15.3双方就合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密应承担保密义务，并应保证其雇员及其分承包商对于本合同项下对方的非公知的知识产权以及其他商业性质和技术性质的保密信息承担保密义务。未经采购方书面许可，销售方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与采购方有关的资料和信息。否则，违约方应向守约方承担由此造成的一切损失。本合同的终止、无效、变更或者解除，均不影响本保密条款的效力。
价款内容审查 | 4.3.2 安装调试款：销售方交付后，配合采购方安装调试，包括本工程范围内的电气试验、保护整定及传动、设备调试、全部设备和系统的单体试运、分部试运和整套启动调试，投运送电。完成安装调试合格30天内或货到现场5个月(二者以先到时间为准），采购方应支付合同总金额的50%货款作为设备安装调试款，共计【2225000】元，（大写：【贰佰贰拾贰万伍仟元】整）。销售方应于采购方付款前提供相应金额的增值税专用发票。 | 『安装调试款』明确包含安装和调试费用。根据审查要点，除非合同明确为安装合同，否则安装费和调试费禁止提及。当前合同未体现为安装合同，因此该条款导致审查不合格。
标的物审查 | ¦1¦一体机吊具¦ ¦套¦1¦ | 未明确列明型号规格，仅说明计量单位（套）及数量（1套）。
结算方式审查 | 4.3.4 质保函：本合同总金额10%即【445000】元（大写：【肆拾肆伍万】整）的银行质量保函24个月，-银行保函开具时间为设备验收合格并提供验收证书后30天内。 | 质保函属于担保方式而非结算方式
付款时间审查 | 4.3.1 到货款：销售方按照双方确定的排产计划及交货时间按时运送至合同约定地点60日后采购方应支付合同总金额30%作为设备到货款，共计人民币【1335000】元，（大写：【壹佰叁拾叁万伍仟元】整）；销售方在双方确定的时间内将产品运送至合同约定地点交货，销售方配合采购方完成设备指导安装、调试等工作。销售方应于采购方付款前提供相应金额的增值税专用发票。
违约责任审查 | 12.6 因销售方责任，系统（设备）未能达到合同约定指标，则在采购方通知之日起5日，由销售方尽快对标的设备进行必要的改进和补救，直至通过验收，由此产生的一切费用由销售方自行承担，且与本合同约定的违约责任并处。 | 将一切费用改为直接费用
技术性能审查 | 8.1.5 在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时采购方有权要求销售方召回相关产品。如果单套设备在一年内系统故障次数超过 4次或单套设备在一年内的总修复时间大于7个自然日或产品性能不满足相关标准、技术协议等的要求，采购方可以要求更换产品或无条件退货，销售方应免费更换并承担相关费用或无条件退货。
安装调试与指导审查 | 3.2 合同总价包括本合同及技术协议约定的全部设备、备品备件费用、出厂前检验费、提供满足并网所需的认证报告、-、包装费、运费、运输保险费，项目现场安装指导、专用工器具、调试指导费、内部检测费、技术培训费用、技术资料费用、人员差旅费、现场服务费等，以及乙方为完成本合同项下义务所需要的直接费用。
安装调试与指导审查 | （1）销售方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
安装调试与指导审查 | 销售方按照表1中所列设备的供货范围，并提供指导安装与调试服务。